REGOLAMENTO VERIFICA BOZZA DEL 03.02.2005

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI PROGETTI

(articolo 30 comma 6 della legge 1 febbraio 1994 n. 109 come modificata dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002 n. 166)

#### Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.	Il presente Regolamento disciplina la materia della verifica dei progetti di cui all’articolo 16 comma 6 e dell’articolo 30 comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa.

2.	Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le Regioni anche a statuto speciale, e gli enti regionali da queste finanziati, con esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, applicano le disposizioni del Regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.

#### Articolo 2 - Finalità della verifica

1.	La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, ecologica, ambientale, tecnica ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, e normative contenute nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

2.	La verifica accerta in particolare la qualità della progettazione attraverso:

- la completezza della progettazione;

- la minimizzazione dei rischi di contenzioso;

- i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;

- la congruità del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- la possibilità effettiva di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.

#### Articolo 3 - Accreditamento

1.	Sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000, gli Enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo.

2.	Un’apposita Commissione Centrale Permanente, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui partecipano anche i rappresentanti del Ministero delle attività produttive, del Ministero della giustizia, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché i rappresentanti delle Regioni, predispone apposito regolamento tecnico, da emanare con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro delle attività produttive e del Ministro della Giustizia, al fine di disciplinare il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000. Ai lavori della Commissione centrale permanente, limitatamente alla redazione del regolamento tecnico, partecipano anche i rappresentanti degli Enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo e sono sentite le principali organizzazioni di categoria.

3.	Ai fini dello svolgimento dell’attività di indirizzo e controllo sugli Organi di accreditamento, sugli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C, sugli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000, gli Organi di accreditamento devono dare comunicazione alla Commissione centrale permanente dei soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e dei soggetti certificati con un sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000. La comunicazione è necessaria per la partecipazione alle gare per l’affidamento delle attività di verifica.

4.	Il regolamento tecnico di cui al comma 2 definisce il corrispettivo dovuto agli Organi di accreditamento, agli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C, agli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000, per l’espletamento delle loro attività. Il regolamento tecnico definisce, altresì, i diritti dovuti alla Commissione centrale permanente per le attività di indirizzo e controllo.

5.	Fino all’emanazione del regolamento tecnico di cui al comma 2 non è necessaria la comunicazione di cui al comma 3 e l’accreditamento degli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI EN 45004 e l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000, dovranno essere rilasciati rispettivamente dagli Enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo e dagli Organismi di certificazione accreditati da Enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo.

#### Articolo 4 - Verifica attraverso strutture tecniche dell’Amministrazione

1.	La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della Legge.

2.	Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:

- per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, quale Organismo di ispezione di Tipo B.

- per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

- l’unità tecnica di cui alla lettera a);

- gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

- le strutture tecniche delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

- per lavori di importo inferiore a 500.000 euro per opere puntuali e inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista.

3.	Per sistema di controllo interno di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

- per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000;

- per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso.

4.	Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento le strutture tecniche dell’Amministrazione sono esentate dal possesso del sistema di controllo interno di cui al precedente comma 3.

5.	Le unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; il Servizio Tecnico Centrale  provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001/2000. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

6.	Per le Amministrazioni pubbliche, che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 5 l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di Tipo B e l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000, devono essere rilasciati rispettivamente da altri Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo e da Organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo.

#### Articolo 5 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne all’Amministrazione

1.	Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della Legge, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, ove consentito dal proprio ordinamento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

- per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo secondo le disposizioni previste nel regolamento tecnico di cui all’articolo 3, comma 2. I predetti Organismi dovranno garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell’articolo 7 del presente Regolamento e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;

- per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

- ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

- ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della Legge che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo; tale certificazione dovrà essere emessa secondo le disposizioni previste nel regolamento tecnico di cui all’articolo 3, comma 2 in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell’articolo 7 del presente Regolamento, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.

2.	Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro per opere puntuali ed inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1 lettere d), e), f), g), e g-bis) della Legge sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000 e dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 3 comma 3 del Regolamento.

#### Articolo 6 - Disposizioni generali

1.	Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne all’Amministrazione. In caso di verifica eseguita internamente trova applicazione l’articolo 18 comma 1 della Legge.

2.	L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, è affidata unitariamente.

3.	Il responsabile del procedimento, nel bando e nella lettera di invito, individua, secondo quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, le modalità ed i criteri di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario lo studio di fattibilità ovvero il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4.	Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

5.	L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento dell’attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.

6.	Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi, sempre che l’importo stimato per l’attività di verifica risulti inferiore alla soglia prevista dall’articolo 8 comma2 del presente Regolamento.

#### Articolo 7 - Requisiti per la partecipazione alle gare

1.	Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

- fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica;

- avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi di opere prevista dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i.

2.	Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3.	Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, le figure professionali previste dalla norma europea UNI CEI EN 45004, tra cui un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, dotato di laurea specialistica, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché gli atti formali di cui all’articolo 12 del presente Regolamento.

4.	Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g-bis) della Legge che siano nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b) del presente Regolamento. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

5.	Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

6.	Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, alla Commissione centrale permanente ed agli Organismi di accreditamento.

#### Articolo 8 - Procedure di gara

1.	In caso di appalto di servizi avente ad oggetto attività di verifica di importo stimato pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i Ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per i soggetti aggiudicatari operanti nei settori speciali.

2.	In caso di appalto di servizi avente ad oggetto attività di verifica di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i Ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento previo bando reso noto tramite pubblicità per almeno venti giorni, con le modalità di cui all’articolo 80, commi 5 e 6, del presente D.P.R. 554/99 e s.m.i., previa valutazione, da parte dello stesso, di almeno tre offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 7; ove non pervengano un numero sufficiente di offerte, il bando è ripubblicato e può procedersi all’affidamento indipendentemente dal numero di offerte ricevute.

Per gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo inferiore a 20.000,00 euro il responsabile del procedimento può invitare alla procedura di affidamento non meno di tre soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza.

3.	L’affidamento degli appalti di servizi di cui ai precedenti commi, avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:

- prezzo del servizio;

- esperienze professionali del gruppo di verifica specifiche nel servizio;

- caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.

4.	Per l'aggiudicazione dell’appalto di servizi di cui al comma 1, avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., di cui fa parte il responsabile del procedimento.

5.	Dell’avvenuto affidamento è data pubblicità.

#### Articolo 9 - Principi generali della verifica

1.	Le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- affidabilità;

- completezza ed adeguatezza;

- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- conformità;

intendendosi per:

- affidabilità:

- verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

- completezza ed adeguatezza:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

- verifica dell’esaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro esigenziale;

- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

- verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

- verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

- leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

- conformità:

- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- inserimento ambientale;

- impatto ambientale;

- funzionalità e fruibilità;

- stabilità delle strutture;

- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

- igiene, salute e benessere delle persone;

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- sicurezza antincendio;

- inquinamento acustico;

- durata e manutenibilità;

- rispetto dei tempi e dei costi;

- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

#### Articolo 10 - Verifica della documentazione

1.	La verifica da parte del soggetto preposto al controllo viene effettuata sui documenti progettuali, previsti dal D.P.R. 554/99 e s.m.i., per ciascuna fase della progettazione.

2.	Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

- per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

- per le relazioni di calcolo:

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

- verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;

- per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le specifiche esplicitate dal committente;

- le norme cogenti;

- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

- le regole di buona progettazione;

- per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia adeguatamente descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

- per i capitolati, i documenti prestazionali e gli schemi di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; si dovrà verificare inoltre la coerenza tra le prescrizioni prestazionali e capitolari e quelle di prezzo, oltre che con quelle eventualmente riportate negli elaborati grafici;

- per la documentazione di stima economica, verificare che:

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

- i prezzari assunti come riferimento siano rappresentativi del contesto produttivo in cui sarà realizzata l’opera;

- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzari assunti come riferimento;

- gli elementi di computo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e comunque necessarie;

- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

- i totali calcolati siano corretti;

- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;

- i piani economici e finanziari siano tali da assicurare l’idoneità al perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;

- per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;

- per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 17 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.

#### Articolo 11 - Estensione del controllo e momenti della verifica

1.	Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello potrà essere comunque integrato dall’Amministrazione committente in relazione alla natura e complessità dell’opera.

2.	In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.

3.	Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

4.	Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione; il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

5.	Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

6.	Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7.	Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica, di cui al successivo articolo 12 comma 1, deve accertare, altresì, l’avvenuta attestazione del direttore dei lavori di cui all’articolo 71 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 554/99 e s.m.i. Tale attestazione sarà rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

#### Articolo 12 - La validazione

1.	La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2.	In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.

3.	Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

#### Articolo 13 - Le responsabilità

1.	Il soggetto incaricato dell’attività di verifica che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente Regolamento è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi cinque anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante lo stesso è sottoposto alle responsabilità previste dall’ordinamento di appartenenza.

2.	La validazione del progetto di cui all’articolo 12 non esime il concorrente che partecipa alla gara, per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici, dagli adempimenti di cui all’articolo 71, comma 2, del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e delle conseguenti responsabilità.

#### Articolo 14 - Le garanzie

1.	Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:

- nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

- non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori;

- non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 10% dell’importo dei lavori.

- nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.

2.	Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell’Amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

#### Articolo 15 - Acquisizione dei pareri e validazione

1.	La conferenza di servizi si svolge per l’acquisizione dei pareri, e di quant’altro previsto dalla Legge, necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2.	In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della Legge.

3.	Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui ai precedenti commi, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 12 del presente Regolamento.

4.	Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna Amministrazione, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.

#### Articolo 16 – Abrogazione di norme

1.	A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 554/99.